УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

_____________/Т. А. Швец/

«_25_» августа  2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ____1___________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание.

1.2. Адрес объекта: 184381, Российская Федерация, Мурманская область, город Кола, улица Победы, дом 9.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 3-х этажей, 2405,8 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное областное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения по Кольскому району» (ГОКУ «ЦСПН по Кольскому району»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 184381, Российская Федерация, Мурманская область, город Кола, улица Победы, дом 9.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): аренда.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство социального развития Мурманской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 183025, город Мурманск, ул. Полярные Зори, дом 46а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление населению государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат социального характера.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов.

  - Плановая мощность:

- посещаемость (количество, обслуживаемых в день) – 89 чел.;

- вместимость, пропускная способность - 192 чел.;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- Пригородные автобусы до остановки  «Милиция» г. Кола:

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 6-7 минут.

3.2.3. Наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, описать): нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД-В |  | 1-3 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД-В | 6 | 4-7 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД-В | 1 | 8-11 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД-И, (К,С, Г), ДП-И (У, О) | 40 | 12 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД-В | 36,37, 39 | 13-16 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД-В | 1 |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП – И (У, Г) ДУ – И (О, К, С) |  |  |
| 8 | Все зоны и участки | ВНД-В |  |  |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов необходимо организовать размещение комплексной системы информации на объекте, в том числе системы оповещения в экстренных случаях с обозначением путей эвакуации.

Для решения проблем доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, рекомендуется установить нормативные поручни и дверные проемы шириной не менее 0,9 м, чтобы обеспечить частичную доступность объекта для этой категории инвалидов.

Для признания объекта полностью доступным для инвалидов с нарушениями зрения необходимо нанести на всех зонах тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата необходимо установить нормативные поручни на лестнице на входе и внутри объекта, а также установить крючки для костылей и тростей в санитарно-гигиенических помещениях.

Для организации полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха и с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном языке.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __2018-2020 года_________

в рамках исполнения  ___ государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан»_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

____________ДЧ-В_________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  -

_____________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  _______

_30 мая 2017 года  zhit-vmeste. ru______________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта __1_______ от «_22_» _августа_ 2017 г.

2. Решение Комиссии _№ 1 от  25 августа   20_17_ г.